# 眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）

# 康复科、麻醉手术室新进耗材选供应商遴选公告

根据医院业务发展需要，拟就科室新进耗材进行遴选采购，诚邀符合条件的投标人前来报名参加。

一、项目名称和编号：康复科、麻醉手术室新进耗材选供应商遴选项目

项目编号：彭人医采PRYC-2025-14号

项目概况：该项目招定点供应商，数量按实结算，服务期三年或至医院耗材统一招采，合同一年一签。

二、采购方式：院内遴选

通过资格审查、技术参数要求和商务要求审查后，评审小组按照最低价确定成交人。若合格供应商不足三家，我院将直接与其进行谈判。

三、采购产品清单及限价：

一包：一次性埋线使用包（限价：4.75挂网价）

二包: 埋线pod线（限价：2-0:36元/包、3-0:40元/包）

三包：一次性使用气管插管导管（可视）（限价：135元）

四包：一次性使用支气管封堵器（限价：870元）

说明：产品为挂网产品，则该产品不高于全省加权平均价或最高限价，且有配送权。本项目要求供应商投标时须对所投耗材进行报价，不得超过限价。

四、投标人资格要求：

（一）在中华人民共和国境内注册，投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，有能力提供本次采购项目及所要求的服务。

（二）具备合法经营资质，具有履行合同所必须的提供优质商品的能力，具有良好的售后服务；

（三）具有合法有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）的独立法人；

（四）投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录；

（五）本项目不接受联合体投标,不允许转包、分包。

五、质量要求：投标人投标货物均为经检验合格的生产厂家原装全新合格产品，投标人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准并提供产品合格证。如出现质量问题，乙方负责按照甲方要求办理退货并承担因耗材质量导致的经济和法律责任。

六、服务要求：投标人的服务承诺应按不低于采购文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

符合本采购文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准，售后服务及承诺。

七、报名时须提交以下资料（发送到采供办邮箱2128377598qq.com）：

（一）经营企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）复印件（盖报名企业鲜章）。

（二）法定代表人授权委托书（盖报名企业鲜章）。

（三）法定代表人及被授权人身份证复印件（盖报名企业鲜章）。

[注]：凡未按要求提供资质材料或提供不全者，一律不得参加本次遴选。

报名邮件名称须注明：公司名称+参与项目名称+序号。

六、遴选文件编制内容：

（一）遴选人营业执照、法定代表人授权委托书或法定代表人证明、对应产品医疗器械经营许可证、备案凭证复印件或药品经营许可证。

（二）遴选产品生产厂家产品备案凭证复印件。

（三）产品授权书

1.产品所涉及逐级授权经销商和厂家的企业法人营业执照；

2.产品所涉及逐级授权经销商的医疗器械生产（经营）许可证或生产（经营）企业备案表；

3.经销商获得的委托授权书（逐级）；（可中选后提供）

4.销售人员委托授权书和身份证复印件。

（三）遴选人承诺函。

（四）遴选人按格式填写《遴选耗材报价表》。

（五）遴选人供货业绩（供货发票、中标通知书等证明，不得涂改价格型号等关键信息，否则视作未提供），若无相关佐证材料，需提供关于本产品未在上述范围内未进行过销售的说明。

在开标现场需提供纸质版遴选文件（一正一副），遴选文件需胶装成册并密封，密封处有密封章或单位公章。投标人须携带授权委托书原件（须与投标文件中委托代理人一致）与身份证原件，现场核对身份。

*若产品在四川省药械集中采购及医药价格监管平台目录内，则需投标人提供在平台中有该产品配送权截图，并提供商品代码及产品ID、医保统一编码。（若无配送权，需在中标后7天内取得配送权，以网站显示为准）

七、报名时间：

2025年6月16日--2025年6月18日（工作日）

上午8:30-11:30   下午 2:30-5:00

八、联系方式及报名地点：

（一）报名地点：报名资料发送到采供办邮箱2128377598@qq.com

（二）联系人：李老师、曾老师

（三）联系电话：028-37613326

九、开标时间及地点

（一）开标时间：2025年6月20日上午10:00

（二）开标地点：彭山区人民医院综合楼5楼接待室

2025年6月13日

产品要求

一、一次性埋线使用包

1、适用于供穴位埋线时辅助使用。

2、基本配置为：托盘、金属镊子、纱布叠片；选用配置为：一次性使用医用橡胶检查手套、薄膜手套、包布、棉球、碘伏棉球、酒精棉球、棉签、胶贴。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

二、埋线pod线

1、适用于穴位埋线使用。

2、缝线由聚对二氧环己酮（PDO）缝线组成，聚对二氧环己酮（PDO）缝线由紫色（染料为D&C 紫色2号）或不染色的聚对二氧环己酮单丝纤维而成。

3、缝线长度为2cm和3cm，缝线粗细为2-0和3-0，缝线不带针。

三、一次性使用气管插管导管（可视）

1、产品组成：管身、套囊、接头、充气管、单向阀、指示球囊、加强弹簧、可视通道延长管、气密阀组成。

2、材质：一次性使用气管插管管身采用PVC材料制成，加强弹簧采用不锈钢制成。

3、气管插管管身表面应光洁、印刷清晰；套囊壁厚均匀、光滑无飞边；

4、产品型号：6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5

*5、适用范围：供临床建立人工气道，实现插管和术中过程的可视化，提供持续清晰气道视频监测。

6、接头的标称规格与其所配气管插管的标称规格相一致

7、充气管在分离处于气管插管之间的夹角应≤45°。

*8、可视通道前端为开放端口，可视通道内镜头可自由调节位置。

*9、可视通道与镜头分体设计，镜头受到异物污染时可进行抽离清理。

10、产品为无菌包装，经环氧乙烷灭菌。

四、一次性使用支气管封堵器

1.	组成：一次性使用支气管堵塞器由插管、套囊、三通连接件、插管接头、单向阀（带指示球囊）、多功能接头组成。

2.	适用范围：实施单肺通气时一次性使用。

3.	一次性使用支气管堵塞器的规格型号：5Fr、7Fr、9Fr。

4.	性能要求：应光滑平整，无明显机械杂质、黑点、毛刺、凹凸、扭结及气泡。

5、单向阀应能与GB/T 1962.1-2015《注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 第1部分：通用要求》规定的6%（鲁尔）外圆锥接头配合。

6、一次性使用支气管堵塞器置于（37±2）℃，相对湿度≤80％的条件下保持24h。一次性使用支气管堵塞器10min内,在插管与三通连接件之间施加20N轴向静拉力, 持续20s，管体与三通连接件应无分离现象。

7.产品为无菌包装，经环氧乙烷灭菌。

附件：

承诺函

## 眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）：

## 我单位作为本次采购项目的投标人，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

- 具备参加本项目规定的以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力（提供客观证明材料）；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## （六）法律、行政法规规定的其他条件；

## （七）此次向眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）报价的产品为投标人同期在四川地区同类产品的最低报价。（提供客观证明材料）

## 二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对遴选文件有异议的同时又参加遴选以求侥幸中选或者为实现其他非法目的的行为。

## 三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

## 四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

## 五、如果有记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

## 六、投标文件中提供的能够给予眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

## 七、此次向眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）报价的服务项目为投标人提供同类服务的最低报价。

## 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

## 投标人名称：                 （单位公章）

## 法定代表（负责人）或授权代表人

## （签字或加盖个人名章）：

_____年月日

法定代表人授权书

__________________：

授权声明：（投标人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方 “”（招标编号：      ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

投标日期：

注：（1）法定代表人不参与投标而委托代理人投标适用。

（2）附法定代表人、委托代理人身份证复印件加盖投标人公章。

遴选耗材报价表

| 序号 | 耗材名称 | 型号 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性埋线使用包 |  |  |
| 2 | 埋线pod线 |  |  |
| 3 | 一次性使用气管插管导管（可视） |  |  |
| 4 | 一次性使用支气管封堵器 |  |  |

产品清单详见附件

遴选人：

公司法人或被授权代表签字：

日期：

备注：供应商不参数的耗材可不填写。

其他文件格式投标人自拟