# 眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）

# 安防维保服务采购项目竞争性谈判公告

眉山市彭山区人民医院拟对安防维保服务采购项目进行公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标项目：安防维保服务采购项目

项目编号：彭人医采PRYC-2025-21号

二、项目地点：眉山市彭山区人民医院

三、招标形式：院内自行招标

四、招标方式：竞争性谈判（二次报价）

五、资金来源：自筹

六、项目最高限价：4.6万元，

七、项目内容

1、采购内容：1.对医院监控、报警系统、门禁、智能停车系统、电梯可视化系统等系统进行维保（详见采购清单）。

2、服务期：1年

七、投标人资格条件

1．具有独立法人资格，具有有效营业执照；

2. 需具有行政主管部门颁发的“安全生产许可证”

八、投标人报名时间、地点及要求。

1.自2025年7月16日至2025年7月18日每日上午8:00-12:00、下午14:30-17:30(节假日除外) 将营业执照（复印件盖鲜章）、代表人身份证复印件（盖鲜章，写上联系电话号码）扫描后发送到彭山区人民医院采供办QQ邮箱：2128377598。

2.投标人报名时应出示下列证件、资料：

(1).企业法人营业执照;

(2).法定代表人授权委托书、委托代理人身份证;

以上证件、资料除授权委托书提供原件外其余均留存加盖鲜章的复印件。

3.投标文件发送截止时间和开标时间: 投标文件发送截止时间2025年7月22日10:00时整，开标时间：2025年7月22日10:00时整。

九、投标文件的提交：

1、投标书要求2份（一正一副）：电子开标只提供PDF电子版，中标后提供纸质投标文件2份。

4、投标文件组成：

(1) 投标函（详见附表）

(2) 法人代表授权书（原件加盖鲜章）

(3) 法人授权代表身份证（复印件加盖鲜章）

(5) 有效的“营业执照”（复印件加盖鲜章）

(6) 服务要求中人员资格证明文件

(7) 近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见附表）

(9)其他资料（格式自拟）

(10)投标文件必须在投标截止时间前发送至邮箱。逾期收到（以邮箱显示接收时间为准）恕不接受投标文件。

十. 开标地点：电子开标，投标人须在投标文件截止时间前将投标文件发送至QQ邮箱：2128377598。

招标执行部门联系方式

联系电话：028-37613326  联系人：曾老师、李老师

彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）

2025年7月15日

服务要求

一、项目概况

1、彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）安防维保服务采购项目

2、采购预算：4.6万元

★二、项目服务内容及要求

- 维保范围

| 序号 | 系统名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控系统维护保养服务 | 项 | 1 | 摄像机499只、存储主机13台、综合管理平台服务器4台、液晶拼接屏9台、管理电脑2台、大屏解码器1台 |
| 2 | 一键紧急报警系统维护保养服务 | 项 | 1 | 24套（护士站、咨询接待台、急诊科医生办公室） |
| 3 | 门禁系统维护保养服务 | 项 | 1 | 19套（门诊楼、第一住院楼、第二住院楼） |
| 4 | 智能停车出入管理系统维护保养服务 | 项 | 1 | 车牌摄像机4台、管理电脑2台、道闸机6台、服务器1台（二进二出联网智能车辆进出管理系统） |
| 5 | 电梯可视化对讲系统维护保养服务 | 项 | 1 | 6套（门诊楼、第一住院楼、综合楼） |
| 6 | 地下停车场剩余车位显示系统维护保养服务 | 项 | 1 | 2套（第一住院楼地下停车场、人防工程地下停车场） |

2、维保方式：提供24小时救援服务，指定一名满足本次项目要求的持证技术工程师与采购人对接服务；接到故障通知后，故障处理时间在2小时内到达并处理；对采购人新进监控岗操作人员培训不低于2次；每1月一次例行巡检服务，每季度一次线路巡检，每半年对监控设备进行1次除尘和清理扫净监控设备显露的尘土，并且提交维护服务报告。

3、维保设备包含但不限于采购文件已列出的安防系统维保内容，具体以实际情况为准。

4、维保目标

4.1维护监控系统硬件设备，确保所有设备正常、可靠、安全地运行。

4.2维护监控系统软件功能，确保软件系统的可靠性、稳定性、安全性、数据完整性。

5、维保服务内容包含线路及设备检查维护、前端摄像机维护、监控软件维护、硬盘录像机设备及其附属设备；具体维护内容如下：

5.1视频信号线路、摄像机控制线路的检测、故障排除、隐患排查。

5.2所有接口、线路接口的焊点的检测、水晶头的更换等。

5.3监控系统前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

5.4监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

5.5监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

5.6检测确保摄像机图像清晰、无干扰；

5.7检测确保主要出入口摄像机能清晰分辨出车、人特征；

5.8检测确保系统时标与北京标准时间误差不超过60 秒；

5.9检测确保安防综合管理平台监控图像流程、无丢帧；

5.10检测确保安防综合管理平台能正常登陆，权限正确，能远程回放，能远程查看操作日志；

5.11检测确保摄像机电源供电正常，电压正常；

5.12对系统进行全部检测，排查故障及存在隐患，防范于未然；确保所有设备无尘；

5.13系统数据备份状况；

供应商需确保开展维保服务后，前端设备、系统控制功能、监视功能、显示功能、记录回放功能、报警联动功能、图像复核功能等工作正常，确保视频安防监控系统预留接口工作正常，确保系统时标与北京标准时间误差不超过60 秒。

- 维保服务方式

供应商需根据院区实际情况，固定1名满足本次项目要求的持证技术工程师对院区进行运维保养服务；

- 巡检服务

1.1.每月必须对院区监控系统进行1次巡检维护并做好文字记录统一归档；根据安防监控系统各部分设备的使用说明，每个季度检测其各项技术参数及配套传输线路问题，处理故障隐患，确保设备的各项功能良好，能够正常运行；每半年对监控设备进行1次除尘和清理扫净监控设备显露的尘土，确保清晰度。

1.2. 对容易老化的安防监控部件每个季度进行一次全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修。

1.3. 对长时间工作的主要监控设备（NVR）每个季度定期维护一次，保障设备运转正常。

1.4. 对安防监控系统设备的运行情况进行监控，及时发现并排除故障。

1.5. 根据监控系统在使用过程中经常出现的异常情况，维保单位应及时向用户提出日常维护和日常使用建议。

2）技术服务在维保期限内，监控系统所有设备（如监控主机、摄像机、解码器等）在确认设备无法修复后，供应商应将维修情况详细的告知采购人，征得采购人同意后方可更换，相关费用与采购人另行结算，更换后的损坏件应交由采购人查验。若需更换相关设备及配件，事先要与采购人部门负责人员沟通确认无异议后方可进行更换。采购人在使用过程中存在的操作问题，维保单位应指导用户单位使用人员正确使用，并提出合理化建议。

7、维保单位及人员配置要求

1）维保单位：需具有行政主管部门颁发的“安全生产许可证”。（提供证书复印件并加盖供应商公章）

2）项目负责人1名：需具备“机电工程或市政公用工程或建筑工程”专业（二级建造师）及以上证书。（提供证书复印件并加盖供应商公章）

3）要求团队所持证件需包含有高处安装、维护、拆除作业证或机电工程工程师职称证或智能建筑弱电系统工程师证。（注：服务人员至少有一名持有以上任意证书）a.高处作业人员：具备中华人民共和国特种作业操作证的高处安装、维护、拆除作业证；b.机电安装工程工程师：具备有效期内的国家行政主管部门颁发的中级及以上工程师职称（机电安装工程）c.智能建筑弱电系统工程师：具备国家行政主管部门颁发的工程师证；以上维保人员需提供在本单位的在职证明及证书复印件并加盖供应商公章。

8、技术服务要求

- 维保单位保证所有的产品能够无缝接入现有安防综合管理平台，并提供书面承诺。

- 维保期内1名满足本次项目要求的持证技术工程师，法定工作日技术工程师接到报修电话后按规定的响应时间内必须赶到现场处理故障。

全年提供 24 小时电话支持服务，技术工程师需按规定的响应时间赶到现场。

2.1.故障响应：在接到电话维修通知后，专业技术人员2小时内到达故障现场；紧急情况下，1小时内到达现场。

2.2.故障修复：前端设备4小时内修复，无法立即修复的需告知相关职能科室并根据情况需要及时提供替换设备使用。

2.3.根据巡检维保情况，出具报告。

投 标 函

眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）：

我方全面研究了“       ”项目谈判文件(项目编号:      )，决定参加贵单位组织的本项目谈判。我方授权       (姓名、职务)代表我方            (供应商名称)全权处理本项目谈判的有关事宜。

1、我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物、服务、工程，总报价为:人民币           元(大写:           )

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购文件要求完成项目的实施并交付采购人验收。

3、我方为本项目提交的响应文件2份（一正一副）。

4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方如成交，承诺将按照谈判文件规定的付款方式、履约时间、地点、履约保证金额等内容以及商务条款严格履约，如不按谈判文件要求履约，自愿承担全部责任。

7.我方如用虚假材科或恶意方式提出质疑，将承担相应的法律责任。如有上述行为，我方将无条件承担贵单位相关的调查论证费用。

投 标 人：                            （盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

邮 政 编 码：

电话：                传真：

日       期：         年        月         日

法定代表人授权书

__________________：

授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “           ”（招标编号：      ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

投标日期：

注：（1）法定代表人不参与投标而委托代理人投标适用。

（2）附法定代表人、委托代理人身份证复印件加盖投标人公章。

报价明细表（服务项目不提供）

| 序号 | 货物/服务名称 | 货物的规格型号/版本号 |  | 货物 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．供应商必须按“报价明细表”的格式填写。

2．序号按采购项目技术要求中各个组成部分顺序完整填写产品的品牌和型号。

3．“报价明细表”各项报价合计应当与“响应函”等处报价合计相等；为方便结算审计，分项报价根据供应商最终报价情况，同比例下浮。

4. 最后报价表由采购代理机构在谈判现场提供。

响应及偏离表（服务项目不提供）

| 序号 | 货物/服务 名称 | 谈判文件要求 | 响应货物/服务技术参数 | 偏离情况 （符合、正偏离或负偏离） | 偏离项（将偏离的内容填入此列） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商须按照采购项目产品参数认真响应。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其响应或成交资格，并按照相关法律法规进行从重处理。

近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：

本公司                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现承诺我公司在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及行贿犯罪等犯罪记录；无与本招标项目其他供应商存在单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的情形。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标日期：

类似业绩（格式自拟）

人员配置（格式自拟）