# 眉山市彭山区人民医院中央空调冷冻油更换

# 询价公告

眉山市彭山区人民医院拟对本院中央空调冷冻油更换项目进行公开询价采购，兹邀请符合本次询价要求的供应商参加。

一、采购项目：眉山市彭山区人民医院中央空调冷冻油更换项目

二、采购项目简介：

| 序号 | 品名 | 服务要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调冷冻油更换 | 更换2台中央空调制冷机组的冷冻油、冷冻液、过滤器等耗材，以保证设备的正常使用 | 1 | 项 |  |

限价：4.5万元/年

三、投标人应具备的资格条件：

1.投标人需为符合《政府采购法》第二十二条规定的具有独立承担民事责任能力的独立法人。具有相应的经营范围，并且具有有效的营业执照等法定文件。

2.具有完善的售后服务制度和良好的售后服务记录，能提供良好售后服务；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.参加政府采购活动的经营活动中没有重大违法记录；

5.具有一个类似更换业绩。

四、报名资料：1、三证合一的营业执照副本（年检合格）2、单位介绍信或法人授权书、授权代表身份证（需注明联系电话）；报名时上述所有证明资料交加盖公司公章的复印件。

五、报名方式：

现场报名或邮箱发送资料报名（2128377598@qq.com​）。发送邮箱的邮件标题注明项目名称。

六、报名时间： 2026年5月11日至2026年5月13日（节假日除外）

七、询价时间：2026年5月14日15：00分

询价地点：文件快递至采供办（本项目只接受邮寄或快递参与，邮寄或快递过程中若有丢失本院概不负责）

八、询价资料准备（所有资料需加盖公司印章）：

1、投标文件一份。按照询价评分标准要求提供的相关技术、服务文件资料。

2、投标文件需装订成册，用密封袋密封，密封处有公章。

3、其他：本次询价供应商需在2026年5月14日15：00分前递交投标文件，否则，视为放弃投标。

投标文件需在2026年5月14日15：00分前送达眉山市彭山区人民医院采供办（以收件时间为准）。

九、联系人：龚老师，曾老师

十、联系电话：028-37613326

眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）

2026年5月9日

评分标准：最低价中标。

服务要求

一、项目服务范围及期限、付款方式：

项目服务范围：2台螺杆机组全部更换冷冻油等耗材。

服务期限：一年。

付款方式：每次更换相关耗材后，按实结算。

二、项目内容：

| 序号 | 项目 | 机型号 | 设备系列号 | 设备制冷量（KW） | 设备制冷剂 | 设备数量 | 最少用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YORK“L”冷冻油 | YGWH300CA50A22WD | 50611C96182493 | 1076 | R.134a | 2台 | 2台机组3桶以上（5加仑/桶L油）4桶以下，完全满足2台机组的全部需求为标准 | YORK“L”正品专用油、满足全部更换需求量 |
| 2 | YORK螺杆机专用油过滤器 | YGWH300CA50A22WD | 50611C96182493 | 1076 | R.134a | 2台 | 2套机组以上全部更换 | 全部换新 |
| 3 | 冷却液 | YGWH300CA50A22WD | 50611C96182493 | 1076 | R.134a | 2台 | 2套机组以上全部更换 | 全部更换 |
| 4 | 密封套件 | YGWH300CA50A22WD | 50611C96182493 | 1076 | R.134a | 2台 | 2套机组以上如有密封损坏全部更换全部更换 |  |

三、螺杆机冷冻油更换内容：

- YORK“L”专用冷冻油更换，满足全部更换量；

- YORK螺杆机专用油过滤器更换；

- 冷却液更换；

- 密封套件

四、更换冷冻油标准及内容要求：

1、严格执行本螺杆机标准的需求，进行标准的专用正品冷冻油更换。

2、YORK“L”专用冷冻油进场后经院方及专业人员检查正品后方可进行。

3、冷冻油更换时需在院方及专业人员监督下完成。

一、投标函

眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）：

我方全面研究了“       ”项目询价文件(项目编号:      )，决定参加贵单位组织的本项目询价。

1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需货物、服务，总报价为:人民币           元(大写:           )。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购文件要求完成项目的实施并交付采购人验收。

3、我方为本项目提交的响应文件1份（1正）。

4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方如成交，承诺将按照询价文件规定的付款方式、履约时间、地点、履约保证金额等内容以及商务条款严格履约，如不按询价文件要求履约，自愿承担全部责任。

7.我方如用虚假材科或恶意方式提出质疑，将承担相应的法律责任。如有上述行为，我方将无条件承担贵单位相关的调查论证费用。

询价供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

二、法定代表人身份证明书

单位名称：______________________________

地 址：______________________________

姓 名：_______性别：______年龄：_______职务：__________

系__________ (供应商名称)的法定代表人（负责人）。

特此证明。

后附：法定代表人身份证复印件

供应商名称：XXXX（加盖公章）

日期：XX年XX月XX日

注：（1）法定代表人参与投标适用。

（2）法定代表人身份证复印件加盖投标人公章。

（3）供应商是自然人不填写，只提供身份证复印件。

法定代表人授权书

__________________：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “           ”（招标编号：      ）谈判活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：

注：（1）法定代表人不参与投标而委托代理人投标适用。

（2）附法定代表人、委托代理人身份证复印件加盖投标人公章。

近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：

本公司                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现承诺我公司在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标日期：